## Sayfa1
Stok Kodu | STOK ADET | 2017-01-21 | Kalıp Tipi | Resim No | Gerilim | Frekans | Ith | Çevirme Oranı | Sekonder 1 | Sekonder 2 | Sekonder 3 | Sekonder 4 | Sekonder 5 | Kapasitif | Standart | Ayar Yeri | Rakım | Ortam Sıcaklığı | İzolasyon Sınıfı | Idyn | Icth
|  | 3 | AB36-1 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 200/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 30VA
|  | 3 | AB36-1TMA |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 300/5-5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA | 5A Cl.: 5P 20 15VA
|  | 3 | AK36-10 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 75-150/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 3 | AK36-10 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 60-120/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 3 | AK36-10 |  | 36/70/170 | 50 | 3KA. | 15-30/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 3 | AK36-10 |  | 36/70/170 | 50 | 4KA. | 20-40/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 3 | AK36-10 |  | 36/70/170 | 50 | 5KA. | 25-50/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 3 | AB36-1 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 75/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 30VA MÜHÜRLÜ
|  | 3 | AK36 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 20/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 15VA
|  | 1 | AB36-T3 |  | 36/70/170 | 50 | 31,5KA. | 2500/1-1-1 A | 5A Cl.: 0,2SFS5 30VA | 5A Cl.: 5P 20 30VA | 5A Cl.: 5P 20 30VA
|  | 3 | AB12 |  | 12/25/75 | 50 | 4KA. | 20/5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 30VA
|  | 3 | AB12-B12 |  | 12/25/75 | 50 | 31,5KA. | 60/5-5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 10VA | 5A Cl.: 5P 10 10VA
|  | 6 | AB12-B12 |  | 12/25/75 | 50 | 31,5KA. | 150/5-5 A | 5A Cl.: 0,5FS5 10VA | 5A Cl.: 5P 10 10VA
|  | 1 | AK36-6 |  | 36/70/170 | 50 | 25KA | 800/5-5 | 5A Cl.: 0,5FS5 30VA | 5A Cl.: 10P 10 30VA
|  | 3 | AK36-30 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 20/5A | 5A Cl.:0,5FS5 30VA
|  | 3 | AK36-20 |  | 36/70/170 | 50 | 5KA. | 50/1 A | 5A Cl.:10P10 30VA
|  | 3 | AB36-T1 |  | 36/70/170 | 50 | 16KA. | 200/5-5 A | 5A Cl.: 1FS5 15VA | 5A Cl.: 5P 10 15VA
|  | 1 | AB24 |  | 17,5/38/95 | 50 | 40KA | 2000/5-800/5-5 | 5A Cl.:PX | 5A Cl.: 0,5FS5 20 VA | 5P 10 20VA

## Sayfa3
Malzeme | Tahditsiz klnb. | Malzeme kısa metni
1009465 | 4 | MV-CT AB36-T1 600/5-5 36/70/170kV 50Hz
1011048 | 3 | MV-VT VB12 6300/V3/100 7,2/20/60kV 50Hz
1011481 | 3 | MV-CT AB36-1 75/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1011868 | 3 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-100/3
1013691 | 241 | MV-VT VB24 20000/V3/100/V3-100/3
1014262 | 3 | MV-CT AB36-3 25/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1014511 | 1 | MV-VT VK36
1015067 | 30 | MV-VT VB36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV
1015075 | 1 | MV-VT VBF24 22000/V3/110/V3-110/V3
1015622 | 1 | MV-VT-SBM VK36 31500/V3/100/V3
1015813 | 6 | MV-CT AD17 4000/1 & 3000-4000/1
1020455 | 3 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3
1020734 | 12 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3-100/3
1021081 | 3 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV
1021438 | 3 | MV-VT VB12 6300/V3/100/V3-100/V3
1024201 | 6 | MV-CT-SBM AB36-1 75/5 36/70/170kV 50Hz
1025409 | 20 | MV-VT 2VB24 15000/100 17,5/38/95kV 50Hz
1025543 | 3 | MV-CT AB36-2 30/5 36/70/170kV 50Hz 16
1026606 | 3 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3-100/3
1027182 | 3 | MV-CT AK36 150/5 36/70/170kV 50Hz 16(1)
1027429 | 3 | MV-VT VBF12 11000/V3/110/V3-110/V3
1030896 | 3 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3
1030974 | 6 | MV-CT-SBM AB36-3 20/5 36/70/170kV 50Hz
1031026 | 3 | MV-CT-SBM AB36-1 30/5 36/70/170kV 50Hz
1031052 | 6 | MV-CT AB36-1 40/5 36/70/170kV 50Hz 16
1031607 | 9 | MV-CT AB36-1 50/5 36/70/170kV 50Hz 16
1031970 | 2 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV
1032040 | 6 | MV-CT-SBM AK36 80/5 36/70/170kV 50Hz 20
1032044 | 3 | MV-CT AB36-1 80/5-5 36/70/170kV 50Hz 20
1032188 | 3 | MV-CT AK36 200/5-5 36/70/170kV 50Hz 20
1033358 | 1 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3
1034270 | 22 | MV-VT VB12 11000/V3/100/V3-100/3
1035136 | 10 | MV-CT 4MA72 PL 1000/5-5
1039781 | 3 | MV-VT 4MR12-PLF 10000/V3/100/V3-100/3
1040233 | 4 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3
1040235 | 5 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3
1040377 | 2 | MV-VT VBF12 11000/V3/110/V3-110/3
1040412 | 2 | MV-VT 4MR12-PLF 10000/V3/100/V3-100/3
1040639 | 56 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV
1040778 | 3 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3 36/70/170kV
1041778 | 2 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3
1041958 | 6 | MV-VT-SBM VK36 33000/V3/100/V3
1042493 | 3 | MV-VT-SBM VK36 33000/V3/100/V3-100/V3
1042633 | 9 | MV-VT VBF36-FE 33000/V3/100/V3-100/V3
1043058 | 1 | MV-CT 4MA72-SİZE 6 300-400/5 & 400/5-5
1043083 | 3 | MV-CT AB36-1 25/5 36/70/170kV 50Hz 10
1043347 | 4 | MV-VT 4MR12-PLF 11000/V3/110/V3-110/3
1043367 | 2 | MV-VT-SBM VK36 34500/V3/100/V3-100/V3
1043544 | 1 | MV-CT AB12-B3 50-100/1-1 12/28/75kV
1043611 | 32 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV
1043756 | 15 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/V3
1043973 | 9 | MV-VT-SBM VK36 34500/V3/110/V3
1044242 | 3 | MV-VT-SBM VK36 3300/V3/110/V3
1045953 | 3 | MV-VT VB12 6300/V3/100/V3 12/20/75kV
1046729 | 1 | MV-VT VB36
1046777 | 3 | MV-VT 4MR12-PLF 11000/V3/110/V3-110/V3
1046934 | 3 | MV-VT 4MR12 6600/V3/110/V3-110/3
1047135 | 15 | MV-CT AK36 600-1200/5-5 36/70/170kV
1047447 | 2 | MV-CT AD17-ALF 3600/1-1-1 17,5/38/95kV
1047548 | 3 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/V3
1047768 | 3 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV
1047866 | 3 | MV-CT AB36-1 20/5 36/70/170kV 50Hz 8(1)
1048196 | 1 | MV-CT AK36 1/ 36/70/170kV 50Hz 1(1)
1048205 | 1 | MV-VT VK36 0Hz 372
1048503 | 1 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-220
1049442 | 2 | MV-VT VBF12-FE 11000/V3/110/V3-110/V3
1050174 | 2 | MV-CT AB12 1250/1-1 17,5/38/95kV 50Hz
1050343 | 6 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3
1050623 | 3 | MV-VT 4MR12-PL 6300/V3/100/V3-100/3
1051012 | 25 | MV-VT VB36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV
1051179 | 3 | MV-VT VEG-36N 33000/V3/100/V3-100/V3
1051233 | 1 | MV-CT AB36-1 500/5-5 36/70/170kV 50Hz
1051289 | 6 | MV-CT 4MA72 PL 300/5 12/28/75kV 50Hz 25
1051307 | 6 | MV-CT 4MA72 PL 300/5 12/28/75kV 50Hz 25
1051953 | 24 | MV-VT VB36 35000/V3/100/V3 36/70/170kV
1052195 | 3 | MV-VT 4MR14 11000/V3/110/V3-110/V3
1053045 | 40 | MV-VT VK36-S 34500/V3/100/V3
1053521 | 9 | MV-CT AK36 400/5 36/70/170kV 50Hz 25(1)
1055117 | 3 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3
1055279 | 1 | MV-CT AB24 1250-2500/5-5-5 24/50/125kV
1055685 | 41 | MV-VT-SBM VK36-S 31500/V3/100/V3
1056181 | 1 | MV-CT AB12-3 50/5 & 500/5 17,5/38/95kV
1056417 | 5 | MV-CT AD17-ALF 4000/1 & 2000-4000/1-1
1056846 | 1 | MV-VT 4MR12-PLF 13800/V3/120/V3-120/3
1056886 | 3 | MV-CT AK36 300/5-5 12/28/75kV 50Hz 30
1057355 | 13 | MV-VT-SBM VK36-S 34500/V3/100/V3
1057959 | 3 | MV-CT AK36 100/5-5 36/70/170kV 50Hz 10
1058089 | 1 | MV-VT VK36
1058241 | 1 | MV-VT-SBM VK36
1058288 | 2 | MV-CT AK36 150/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1058492 | 3 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3
1058734 | 1 | MV-CT 4MA72-SİZE 6 300-400/5
1058739 | 3 | MV-CT A32H-2 400-600/1 17,5/38/95kV
1059004 | 5 | MV-VT-SBM VK36 31500/V3/100/V3-100/V3
1059079 | 9 | MV-CT AK36-30 20/5 36/70/170kV 50Hz 8
1059173 | 39 | MV-CT-SBM AB36-1 25/5-5-5 36/70/170kV
1059287 | 18 | MV-VT VK36-S 33000/V3/100/V3
1059335 | 1 | MV-VT 2VK36-2 15000/230 17,5/38/95kV
1059339 | 3 | MV-CT AB36-1 100/1-5-1 36/70/170kV 50Hz
1059366 | 3 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3-100/3
1059552 | 2 | MV-CT AB36-1 25/5 36/70/170kV 50Hz 17,5
1059741 | 29 | MV-VT VK36-S 33000/V3/100/V3
1059926 | 1 | MV-VT VK36-S 34500/V3/100/V3
1059956 | 2 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3
1060141 | 30 | MV-CT AK36-30 200-400/5-5 36/70/170kV
1060275 | 9 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5-5 36/70/170kV
1060427 | 4 | MV-VT VBF17-FE 13800/V3/120/V3-120/V3
1060714 | 17 | MV-CT AK36-30 100-200/5-5 36/70/170kV
1060775 | 5 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1060776 | 2 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1060949 | 1 | MV-VT VBF24 22000/V3/110/V3 24/50/125kV
1061376 | 1 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1061437 | 15 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5-5 36/70/170kV
1061438 | 21 | MV-VT-SBM VK36
1061603 | 6 | MV-VT VB12 11000/V3/110/V3 12/28/75kV
1061709 | 3 | MV-CT AB24-3 40/5-5 24/50/125kV 50Hz 25
1062042 | 6 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-100/V3
1062493 | 1 | MV-CT AK36-30 600/5-5 36/70/170kV 50Hz
1062508 | 23 | MV-CT AK36-30 75/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062528 | 3 | MV-CT AB36-1 20/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062529 | 12 | MV-CT AK36-30 600/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062530 | 11 | MV-CT AK36-30 300/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062532 | 9 | MV-CT AK36-30 200/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062533 | 15 | MV-CT AK36-30 100/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062534 | 6 | MV-CT AK36-30 75/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062535 | 9 | MV-CT AK36-30 50/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062536 | 3 | MV-CT AK36-30 50/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062537 | 3 | MV-CT AK36-30 40/5 36/70/170kV 50Hz 16
1062592 | 8 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1062763 | 6 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz
1062844 | 10 | MV-CT AB12-3 25/1-1 7,2/20/60kV 50Hz 25
1063589 | 8 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1063766 | 6 | MV-CT AD17-K 3000/1-1-1 12/28/75kV 50Hz
1063839 | 6 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5 36/70/170kV
1063902 | 3 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz
1063938 | 3 | MV-CT AB36-3 15/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1063939 | 3 | MV-CT AB36-3 15/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1064192 | 3 | MV-CT AK36-30 600-1200/5-5 36/70/170kV
1064684 | 2 | MV-CT AB36-3 20/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1064687 | 3 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/3
1064940 | 3 | MV-CT AB36-3 1000/5-5-5 36/70/170kV
1065849 | 4 | MV-VT VB12 10000/V3/100/V3-100/3
1066261 | 1 | MV-CT AB24 300/1 24/50/125kV 60Hz 30(1)
1066554 | 6 | MV-CT AB36-1 1000-2000/5-5 36/70/170kV
1066875 | 3 | MV-VT 2VK36-1 23000/231 24/50/125kV
1066880 | 1 | MV-VT 2VH36 23000/120 24/50/125kV 50Hz
1067911 | 6 | MV-CT AB12-B12 300/1-1 7,2/20/60kV 50Hz
1067986 | 6 | MV-CT AB36-T1 800/1-1 36/70/170kV 50Hz
1068640 | 25 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-220
1068641 | 2 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-220
1068743 | 3 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1068953 | 3 | MV-VT VB36 15000/V3/100/V3-100/3
1069288 | 3 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-100/V3
1069762 | 3 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3
1070337 | 3 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3
1070353 | 3 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3
1070354 | 8 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3
1070403 | 12 | MV-CT-SBM AK36-30 100-200/5-5
1071259 | 3 | MV-CT AB36-1 300-600/5-5 36/70/170kV
1072024 | 6 | MV-CT AK36-20 150-300/5-5 36/70/170kV
1072101 | 3 | MV-CT AK36-20 150/5-5 36/70/170kV 50Hz
1072514 | 9 | MV-CT AB36-T3 50/5-5 36/70/170kV 50Hz
1072810 | 12 | MV-CT AK36-20 100-200/5-5 36/70/170kV
1073332 | 1 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3 36/70/170kV
1073849 | 1 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-220
1073854 | 27 | MV-CT AB36-1 25/5-5 36/70/170kV 50Hz 16
1074586 | 3 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz
1074938 | 39 | MV-CT AB36-1 150-300/5-5 36/70/170kV
1074940 | 3 | MV-CT AK36-30 300-600/5-5 36/70/170kV
1075956 | 3 | MV-VT VBF36-KDS 34500/V3/100/V3-100/3
1076446 | 6 | MV-VT VK36 35000/V3/100/V3-100/V3
1076589 | 3 | MV-CT-SBM AB36-3TMA 20-40/5-5
1077085 | 1 | MV-VT VEG-36C
1077504 | 9 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-220
1078297 | 3 | MV-CT AK36-40 400/5-5 36/70/170kV 50Hz
1460

## Sayfa2
1009465 | MV-CT AB36-T1 600/5-5 36/70/170kV 50Hz | 10
1011048 | MV-VT VB12 6300/V3/100 7,2/20/60kV 50Hz | 3
1011481 | MV-CT AB36-1 75/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 3
1011868 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-100/3 | 3
1011874 | LV-CT KATK-98/190-150 1000-2000/5 | 2
1011879 | LV-CT KATK-98/190-205 1000-2000/5-5 | 3
1013691 | MV-VT VB24 20000/V3/100/V3-100/3 | 241
1014262 | MV-CT AB36-3 25/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 3
1014511 | MV-VT VK36 | 1
1015067 | MV-VT VB36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV | 30
1015075 | MV-VT VBF24 22000/V3/110/V3-110/V3 | 1
1015622 | MV-VT-SBM VK36 31500/V3/100/V3 | 1
1015813 | MV-CT AD17 4000/1 & 3000-4000/1 | 6
1020455 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3 | 3
1021081 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV | 3
1021438 | MV-VT VB12 6300/V3/100/V3-100/V3 | 3
1024201 | MV-CT-SBM AB36-1 75/5 36/70/170kV 50Hz | 6
1025409 | MV-VT 2VB24 15000/100 17,5/38/95kV 50Hz | 20
1025543 | MV-CT AB36-2 30/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 3
1026606 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3-100/3 | 3
1027182 | MV-CT AK36 150/5 36/70/170kV 50Hz 16(1) | 3
1027429 | MV-VT VBF12 11000/V3/110/V3-110/V3 | 3
1030896 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3 | 3
1030974 | MV-CT-SBM AB36-3 20/5 36/70/170kV 50Hz | 6
1031026 | MV-CT-SBM AB36-1 30/5 36/70/170kV 50Hz | 3
1031052 | MV-CT AB36-1 40/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 9
1031607 | MV-CT AB36-1 50/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 9
1031970 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV | 2
1032040 | MV-CT-SBM AK36 80/5 36/70/170kV 50Hz 20 | 6
1032044 | MV-CT AB36-1 80/5-5 36/70/170kV 50Hz 20 | 3
1032188 | MV-CT AK36 200/5-5 36/70/170kV 50Hz 20 | 3
1033358 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3 | 1
1034270 | MV-VT VB12 11000/V3/100/V3-100/3 | 22
1035136 | MV-CT 4MA72 PL 1000/5-5 | 10
1035734 | LV-CT KATO-3 50/5 0,72/3/-kV 50Hz 5(1) | 1
1035751 | LV-CT KATO-3 100/5 0,72/3/-kV 50Hz 5(1) | 3
1035762 | LV-CT KATO-3 20/1 0,72/3/-kV 50Hz 1,2 | 2
1035820 | LV-CT KATO-3 100/1 0,72/3/-kV 50Hz 5(1) | 3
1039781 | MV-VT 4MR12-PLF 10000/V3/100/V3-100/3 | 3
1040233 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3 | 4
1040235 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3 | 5
1040377 | MV-VT VBF12 11000/V3/110/V3-110/3 | 2
1040412 | MV-VT 4MR12-PLF 10000/V3/100/V3-100/3 | 2
1040639 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV | 58
1040778 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3 36/70/170kV | 3
1041778 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3 | 2
1041958 | MV-VT-SBM VK36 33000/V3/100/V3 | 6
1042493 | MV-VT-SBM VK36 33000/V3/100/V3-100/V3 | 3
1042633 | MV-VT VBF36-FE 33000/V3/100/V3-100/V3 | 9
1043058 | MV-CT 4MA72-SİZE 6 300-400/5 & 400/5-5 | 1
1043083 | MV-CT AB36-1 25/5 36/70/170kV 50Hz 10 | 3
1043347 | MV-VT 4MR12-PLF 11000/V3/110/V3-110/3 | 4
1043367 | MV-VT-SBM VK36 34500/V3/100/V3-100/V3 | 2
1043544 | MV-CT AB12-B3 50-100/1-1 12/28/75kV | 1
1043611 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV | 32
1043756 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/V3 | 15
1043973 | MV-VT-SBM VK36 34500/V3/110/V3 | 9
1044242 | MV-VT-SBM VK36 3300/V3/110/V3 | 3
1045953 | MV-VT VB12 6300/V3/100/V3 12/20/75kV | 3
1046095 | LV-CT KAT-85/190-95 300/5 0,72/3/-kV | 1
1046729 | MV-VT VB36 | 1
1046777 | MV-VT 4MR12-PLF 11000/V3/110/V3-110/V3 | 3
1046934 | MV-VT 4MR12 6600/V3/110/V3-110/3 | 3
1047135 | MV-CT AK36 600-1200/5-5 36/70/170kV | 15
1047447 | MV-CT AD17-ALF 3600/1-1-1 17,5/38/95kV | 2
1047548 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/V3 | 3
1047731 | LV-CT KAT-85/190-95 200-400/5-5 | 3
1047768 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3 36/70/170kV | 3
1047866 | MV-CT AB36-1 20/5 36/70/170kV 50Hz 8(1) | 3
1048196 | MV-CT AK36 1/ 36/70/170kV 50Hz 1(1) | 1
1048205 | MV-VT VK36 0Hz 372 | 1
1048503 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-220 | 1
1049442 | MV-VT VBF12-FE 11000/V3/110/V3-110/V3 | 2
1050174 | MV-CT AB12 1250/1-1 17,5/38/95kV 50Hz | 2
1050261 | LV-CT KAT-80/195-100 50-100/5-5 | 18
1050264 | LV-CT KAT-80/195-100 150-300/5-5 | 255
1050267 | LV-CT KAT-80/195-120 50/5-5 0,72/3/-kV | 24
1050343 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/3 | 9
1050623 | MV-VT 4MR12-PL 6300/V3/100/V3-100/3 | 3
1050730 | LV-CT KAT-80/195-120 200-400/5-5 | 89
1050731 | LV-CT KAT-80/195-120 150-300/5-5 | 2
1050732 | LV-CT KAT-80/195-100 300-600/5-5 | 76
1051012 | MV-VT VB36 31500/V3/100/V3 36/70/170kV | 28
1051179 | MV-VT VEG-36N 33000/V3/100/V3-100/V3 | 3
1051233 | MV-CT AB36-1 500/5-5 36/70/170kV 50Hz | 1
1051289 | MV-CT 4MA72 PL 300/5 12/28/75kV 50Hz 25 | 6
1051307 | MV-CT 4MA72 PL 300/5 12/28/75kV 50Hz 25 | 6
1051953 | MV-VT VB36 35000/V3/100/V3 36/70/170kV | 24
1052195 | MV-VT 4MR14 11000/V3/110/V3-110/V3 | 3
1052927 | LV-CT KAT-80/195-60 300-600/5-5 | 27
1053044 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 23
1053045 | MV-VT VK36-S 34500/V3/100/V3 | 29
1053521 | MV-CT AK36 400/5 36/70/170kV 50Hz 25(1) | 9
1055117 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3 | 3
1055242 | LV-CT KAT-80/195-100 150-300/5-5 | 33
1055279 | MV-CT AB24 1250-2500/5-5-5 24/50/125kV | 1
1055452 | LV-CT KAT-80/195-150 50-100/5-5 | 9
1055685 | MV-VT-SBM VK36-S 31500/V3/100/V3 | 8
1056181 | MV-CT AB12-3 50/5 & 500/5 17,5/38/95kV | 1
1056417 | MV-CT AD17-ALF 4000/1 & 2000-4000/1-1 | 5
1056846 | MV-VT 4MR12-PLF 13800/V3/120/V3-120/3 | 1
1056886 | MV-CT AK36 300/5-5 12/28/75kV 50Hz 30 | 3
1057355 | MV-VT-SBM VK36-S 34500/V3/100/V3 | 15
1057959 | MV-CT AK36 100/5-5 36/70/170kV 50Hz 10 | 3
1058089 | MV-VT VK36 | 3
1058241 | MV-VT-SBM VK36 | 1
1058288 | MV-CT AK36 150/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 2
1058492 | MV-VT-SBM VB36 34500/V3/100/V3 | 3
1058734 | MV-CT 4MA72-SİZE 6 300-400/5 | 1
1058739 | MV-CT A32H-2 400-600/1 17,5/38/95kV | 3
1059004 | MV-VT-SBM VK36 31500/V3/100/V3-100/V3 | 5
1059079 | MV-CT AK36-30 20/5 36/70/170kV 50Hz 8 | 9
1059173 | MV-CT-SBM AB36-1 25/5-5-5 36/70/170kV | 39
1059287 | MV-VT VK36-S 33000/V3/100/V3 | 18
1059335 | MV-VT 2VK36-2 15000/230 17,5/38/95kV | 1
1059339 | MV-CT AB36-1 100/1-5-1 36/70/170kV 50Hz | 3
1059366 | MV-VT VB36 34500/V3/100/V3-100/3 | 3
1059552 | MV-CT AB36-1 25/5 36/70/170kV 50Hz 17,5 | 2
1059741 | MV-VT VK36-S 33000/V3/100/V3 | 29
1059926 | MV-VT VK36-S 34500/V3/100/V3 | 1
1059956 | MV-VT VK36 34500/V3/100/V3-100/V3 | 2
1060075 | LV-CT KAT-80/195-100 300/5-5 0,72/3/-kV | 2
1060141 | MV-CT AK36-30 200-400/5-5 36/70/170kV | 30
1060275 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5-5 36/70/170kV | 9
1060427 | MV-VT VBF17-FE 13800/V3/120/V3-120/V3 | 4
1060714 | MV-CT AK36-30 100-200/5-5 36/70/170kV | 17
1060775 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 5
1060776 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 2
1060949 | MV-VT VBF24 22000/V3/110/V3 24/50/125kV | 1
1061155 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5-5 36/70/170kV | 21
1061376 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 1
1061437 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5-5 36/70/170kV | 15
1061438 | MV-VT-SBM VK36 | 21
1061603 | MV-VT VB12 11000/V3/110/V3 12/28/75kV | 6
1061709 | MV-CT AB24-3 40/5-5 24/50/125kV 50Hz 25 | 3
1062042 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-100/V3 | 6
1062474 | MV-CT AB36-3 25/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 24
1062492 | MV-CT AK36-20 600/5 36/70/170kV 50Hz 60 | 5
1062493 | MV-CT AK36-30 600/5-5 36/70/170kV 50Hz | 7
1062499 | MV-CT AK36-30 150-300/5-5 36/70/170kV | 3
1062508 | MV-CT AK36-30 75/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 26
1062509 | MV-CT AK36-30 30/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 15
1062528 | MV-CT AB36-1 20/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 6
1062529 | MV-CT AK36-30 600/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 12
1062530 | MV-CT AK36-30 300/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 11
1062532 | MV-CT AK36-30 200/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 9
1062533 | MV-CT AK36-30 100/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 15
1062534 | MV-CT AK36-30 75/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 6
1062535 | MV-CT AK36-30 50/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 9
1062536 | MV-CT AK36-30 50/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 6
1062537 | MV-CT AK36-30 40/5 36/70/170kV 50Hz 16 | 9
1062592 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 8
1062763 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz | 6
1062844 | MV-CT AB12-3 25/1-1 7,2/20/60kV 50Hz 25 | 10
1063589 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 8
1063766 | MV-CT AD17-K 3000/1-1-1 12/28/75kV 50Hz | 6
1063839 | MV-CT-SBM AB36-3 25/5-5 36/70/170kV | 6
1063902 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz | 3
1063938 | MV-CT AB36-3 15/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 3
1063939 | MV-CT AB36-3 15/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 3
1064192 | MV-CT AK36-30 600-1200/5-5 36/70/170kV | 3
1064684 | MV-CT AB36-3 20/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 2
1064687 | MV-VT VK36 33000/V3/100/V3-100/3 | 3
1064940 | MV-CT AB36-3 1000/5-5-5 36/70/170kV | 3
1065849 | MV-VT VB12 10000/V3/100/V3-100/3 | 4
1066261 | MV-CT AB24 300/1 24/50/125kV 60Hz 30(1) | 1
1066554 | MV-CT AB36-1 1000-2000/5-5 36/70/170kV | 6
1066875 | MV-VT 2VK36-1 23000/231 24/50/125kV | 3
1066880 | MV-VT 2VH36 23000/120 24/50/125kV 50Hz | 1
1067911 | MV-CT AB12-B12 300/1-1 7,2/20/60kV 50Hz | 6
1067986 | MV-CT AB36-T1 800/1-1 36/70/170kV 50Hz | 6
1068640 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-220 | 25
1068664 | LV-CT KAT-80/195-60 150/5 0,72/3/-kV | 6
1068743 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 3
1068953 | MV-VT VB36 15000/V3/100/V3-100/3 | 3
1069288 | MV-VT VK36 31500/V3/100/V3-100/V3 | 3
1069762 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3 | 3
1070337 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3 | 3
1070353 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3-100/3 | 3
1070354 | MV-VT VK36-S 31500/V3/100/V3 | 8
1070403 | MV-CT-SBM AK36-30 100-200/5-5 | 12
1071259 | MV-CT AB36-1 300-600/5-5 36/70/170kV | 3
1072024 | MV-CT AK36-20 150-300/5-5 36/70/170kV | 6
1072101 | MV-CT AK36-20 150/5-5 36/70/170kV 50Hz | 3
1072407 | LV-CT KAT-60/250-240 25/1 0,72/3/-kV | 1
1072514 | MV-CT AB36-T3 50/5-5 36/70/170kV 50Hz | 9
1072809 | MV-CT AK36-30 50-100/5-5 36/70/170kV | 9
1072810 | MV-CT AK36-20 100-200/5-5 36/70/170kV | 12
1072969 | LV-CT KAT-80/195-60 300-600/5-5 | 96
1073332 | MV-VT VB36 30000/V3/100/V3 36/70/170kV | 1
1073379 | LV-CT HKA-120/280-120 750/1 & 2000/1 | 2
1073849 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-220 | 1
1073854 | MV-CT AB36-1 25/5-5 36/70/170kV 50Hz 16 | 27
1074586 | MV-CT AK36-30 50/5-5 36/70/170kV 50Hz | 3
1075956 | MV-VT VBF36-KDS 34500/V3/100/V3-100/3 | 3
1076446 | MV-VT VK36 35000/V3/100/V3-100/V3 | 6
1077504 | MV-VT VB36 33000/V3/100/V3-220 | 9